## Sheet1
用例编号 | 设备地址 | 功能码 | 起始地址 | 寄存器数量 | 数据类型 | 字节顺序 | 位名称 | 寄存器描述
1 | 1 | 3 | 1626 | 1 | INT16 | ABCD |  | 额定功率
2 | 1 | 3 | 1627 | 1 | INT16 | ABCD |  | 可增无功
3 | 1 | 3 | 1628 | 1 | INT16 | ABCD |  | 可减无功
4 | 1 | 3 | 1629 | 1 | INT16 | ABCD |  | 系统有功
5 | 1 | 3 | 1630 | 1 | INT16 | ABCD |  | 负载有功
6 | 1 | 3 | 1714 | 1 | BIT | ABCD | 柜门状态,柜门急停,高压就绪,并网开关状态,户内道闸状态,备用,故障状态,高压电,运行状态,就绪状态,通信空置状态,备用,备用,备用,户外隔离开关主刀状态,户外隔离开关地刀状态
7 | 1 | 2 | 0 | 1 | BIT | ABCD | 柜门状态
8 | 1 | 2 | 1 | 1 | BIT | ABCD | 柜门急停状态
9 | 1 | 2 | 2 | 1 | BIT | ABCD | 高压就绪状态
10 | 1 | 2 | 3 | 1 | BIT | ABCD | 并网开关状态
11 | 1 | 3 | 100 | 2 | FLOAT | ABCD |  | 备用1
12 | 1 | 3 | 102 | 2 | FLOAT | DCBA |  | 备用2